报价表1

| 序号 | 品牌、型号 | 层/站/门 倾角/提升高度 | 数量 (台) | 单台价格(元) | 合计 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备价 | 安装费 | 运输费 | 小计 |  |  |
| 1# | HITACHI MCA-1350-CO105 | 16/8/8 | 1 |  |  |  |  |  | 90天 |
| 各层门口（含大理石、不锈钢门套）、机房、底坑土建整改费 | 电梯轿箱内及部分外门为镀钛金图案面板 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 旧梯拆除费 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

说明: 1、以上电梯价格已含设备、安装、验收、含各层门口拆梯后的缝隙修补、电梯机房土建；

2、拆下旧梯相关材料回收运送到甲方指定堆放地点（拆下配件中控制柜等主要电子板送甲方工程部保管）；

3、土建修补价格详见工程预算表。

电梯安装修复工程报价表

报价表2

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 基价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | 电梯原机房主机座打掉 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电梯机房主机搁机梁孔洞重新开孔 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 机房曳引钢丝绳、限速器等原孔洞封堵并重新开孔 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电梯底坑缓冲墩、对重墩打掉 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电梯主机机座重新浇灌及材料费 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电梯底坑缓冲、对重浇灌及材料费 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 原动力电源转移（含配电箱、电缆、开关等） | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 修补各层地坎大理石（颜色尽可能接近） | 层 | 8 |  |  |
| 9 | 各层外召重新开孔 | 层 | 8 |  |  |
| 10 | 打掉原牛腿 | 层 | 8 |  |  |
| 11 | 拆除原门套 | 层 | 7 |  |  |
| 12 | 修补各层层门套（大理石或不锈钢） | 层 | 7 |  |  |
| 13 | 材料运输费 | 次 | 1 |  |  |
| 14 | 垃圾清理费 | 次 | 2 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |
| 16 | 税金6% |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |
| 说明：以上报价含管理费、利润。 |
| 制表 |  | 核对 |  | 审核 |  | 审批 |  |

| 电梯技术规格表1 |  |
| --- | --- |
| 电梯编号 | 1# |
| 电梯型号 | MCA-1350-CO105(小机房乘客电梯) |
| 台数 | 1 |
| 载重量 | 1350KG |
| 速度 | 1.75m/s |
| 层/站/门 | 16/8/8 |
| 服务楼层 | 1,2,3,5,12,13,14,16 |
| 基站 | 1F |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源要求 | 动力电源：AC3相 380V，50Hz，独立地线；照明电源：单相交流220V，50Hz |
| 控制方式 | 单台集选控制 |
| 制作标准 | 符合国家标准GB7588－2003规范 |
| 机房尺寸 | 宽2500×深2480×高2500 |
| 井道尺寸 | 宽2500×深2480 |
| 井道总高 | mm |
| 提升高度 | 56450mm |
| 顶层净高度 | 6800mm |
| 底坑深度 | 2150mm |
| 开门方式 | 中分门 |
| 开门尺寸 | 1100mm×2100 |
| 轿内尺寸 | 1800（宽）×1700（深） |
| 轿顶装饰 | RF-018 |
| 轿厢前壁 | 镜面蚀刻不锈钢(镀钛金—MS-162) |
| 轿厢侧壁 |  |
| 轿厢后壁 |  |
| 轿厢门 |  |
| 操纵箱按钮 | ML-MO |
| 轿厢操纵箱 | GOP-688_发纹不锈钢 |
| 轿厢指层器 | 单色液晶显示_设置于轿厢操纵箱 |
| 厅外呼梯 | 所有层-VIB-668_点阵式数显+发纹不锈钢 |
| 厅门门套 | 首层发纹不锈钢小门套+加厅门（镀钛金—MS-162），其余层发纹不锈钢小门套+加厅门 |

电梯技术规格表（2）

| 电梯编号 | 1# |
| --- | --- |
| 电梯型号 | MCA-1350-CO105(小机房乘客电梯) |
| 标准功能 | 对讲机通讯功能 | 运行次数显示 | 轿顶检修操作 |
|  | 电动机空转保护 | 泊梯功能：1层 | 无效内指令自动取消 |
|  | 全集选控制运行 | 超速机械保护功能 | 故障自动检测 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 开门异常自动选层 | 轿内照明自动控制 |
|  | 起动补偿 | 开关门时间超常保护 | 门过载保护功能 |
|  | 警铃报警 | 满载直驶运行 | 待机定期自检 |
|  | 反向内指令自动消除 | 开门时间自动调整 | 开门时间自动控制 |
|  | 停车在非门区报警 | 故障低速自救 | 位置异常自动校正 |
|  | 超载保护 | 停电应急照明 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 消防迫降：1层 | 故障自动存储 | 同步电机磁极码静态测试功能 |
|  | 超载报警 | 超速电气保护 | 电梯服务支援系统 |
|  | 层高自测定 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护 |
|  | 机房调试操作 | 抱闸动作的双安全检测 | 门停止运行功能 |
|  | 轿内通风自动控制 | 无呼自返基站 |  |
| 选配功能 | 五方对讲 | 消防员专用运行功能 | 并联功能 |
| 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及有偿保养期内卖方提供，为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好。 |
| 门保护装置 | 光幕保护功能 |
| 备注 | 无 |
| 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。 |
| 预留视频、音频电缆 |  |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装； |
| 井道壁结构是：混凝土墙，井道壁厚是：200mm |
| 由卖方配发拉爆螺栓 |
| 底坑以下为实地 |
| 井道四壁（包括各层统腰圈梁）应是垂直的，井道高度≤30m时：井道垂直度偏差为0～+25mm；30m＜井道高度≤60m时：井道垂直度偏差为0～+35mm；井道高度＞60m时：井道垂直偏差为0～+50mm。机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施 |
| 钢牛腿提供 | 卖方提供 |

| 日立电梯（中国）有限公司 | 电梯型号 | MCA系列电梯 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用载重 | 630~2000（kg） |
| 电梯主要部件(材料、配套件）清单 | 适用速度 | 60~180（m/min） |
|  | 项目名称 |  |
|  | 版本号 | Ver.2020/1 |
| 序号 | 名 称 | 品牌或供应商 | 备注 |
| 1 | 曳引机系统 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 永磁同步电机 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 曳引机轴承 | 日本NSK（全球工厂） |  |
|  | 旋转编码器 | 日本多摩川或BEI（全球工厂） |  |
|  | 制动器 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 架机梁 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 导向轮装配 | 日立电梯（中国） |  |
| 2 | 控制系统 | 日立电梯（中国） |  |
|  | MPU主板 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 功率模块(IPM) | 日本富士（全球工厂） | 此列表为器件的备选范围，根据具体规格选择配置 |
|  | 功率模块(IGBT) | 日本富士（全球工厂） |  |
|  | 整流功率模块 | 日本英达或日本三社（全球工厂） |  |
|  | 电源PWM控制芯片 | 美国POWER INTEGATIONS（全球工厂） |  |
|  | 功率模块驱动芯片 | 日本ISAHAYA（全球工厂） |  |
|  | GDCC电子板 | 日立电梯（中国） |  |
|  | GDCI电子板 | 日立电梯（中国） |  |
|  | CAIO板 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 运行接触器 | 日本富士（全球工厂） |  |
|  | 抱闸接触器 | 日本富士（全球工厂） |  |
|  | 磁接触器 | 日本富士（全球工厂） |  |
| 3 | 轿顶电气系统 | 日立电梯（中国） |  |
| 4 | 操纵箱 | 日立电梯（中国） |  |
|  | CPU | 美国FREESCALE或荷兰NXP（全球工厂） |  |
| 5 | 门机系统 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 门电动机 | 日立电梯（中国） |  |
|  | CPU | 美国TI（全球工厂） |  |
|  | 门机旋转编码器 | 日本多摩川（全球工厂） |  |
|  |  | 或日立电梯（中国） |  |
|  | IPM功率模块 | 美国IR或日本三菱或日本富士（全球工厂） |  |
|  | 电流传感器 | 瑞士LEM或德国VAC或美国TI（全球工厂） |  |
|  | 皮带 | 日本三之星或日本阪东或德国马牌（全球工厂） |  |
| 6 | 轿厢及厅门 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 轿厢及轿门 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 轿顶（吊顶）及地板 |  |  |
|  | 厅门及门套 |  |  |
|  | 光幕 | AVIRE TL JONES（全球工厂） |  |
|  |  | 或日立电梯（中国） |  |
|  | 开关指示器 | 日立电梯（中国） | 操纵箱、召唤箱、轿内及厅外指层器 |
| 7 | 安全系统 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 安全钳 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 限速器 |  |  |
|  | 层门门锁装置 |  |  |
|  | 缓冲器 | 日立电梯（中国） |  |
|  |  | 或杭州沪宁或河北东方或欧姆尼 |  |
|  |  | 或上海青浦电梯配件有限公司 |  |
|  |  | 或英国OLEO（全球工厂） |  |
|  | 旋转编码器 | 日本多摩川（全球工厂） | 180m/min时配置 |
| 8 | 井道内器件 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 曳引钢丝绳 | 天津高盛或贵州钢绳或杭州欣源 |  |
|  |  | 或日本TESAC（全球工厂） |  |
|  |  | 或日本东京制纲（全球工厂） |  |
|  |  | 或台湾松和（全球工厂） |  |
|  | 限速器钢丝绳 | 天津高盛或杭州欣源或贵州钢绳 |  |
|  | 控制电缆 | 上海南洋藤仓 或广州广日电气设备有限公司 |  |
|  |  | 或上海长顺电梯电缆有限公司 |  |
|  |  | 或广东和昌电业集团有限公司 |  |
|  | 补偿装置 | 江苏兴华或海迅特雷卡 |  |
|  |  | 或上海昶海电梯配件有限公司 |  |
|  | 对重装配 | 日立电梯（中国） |  |
|  | 导靴 |  |  |
|  | 导轨 | 塞维拉或龙潭或银朗或蒙特费罗 |  |
|  |  | 或广州广日电气设备有限公司 |  |
|  |  | 或国泰 |  |
| 特别说明 |
| 说明 | 1、本清单适用于2021年08月31日前产出的电梯，日立电梯（中国）在确保产品质量的同时，可能根据产品优化配置的需要，适当调整某些材料部件的品牌或供应商。 |
|  | 2、对于“品牌或供应商”内容中使用“或”的项目，是指同一部件有多个供应商的情况，制造商会根据实际生产情况进行选择，并保证调整前后属于同一档次，并不会对合同签订的电梯产品产生负面影响。 |