附表：

洋浦污水处理厂年度委托分析项目表

| 序号 | 排放形式 | 类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测次数（年） | 监测频次 | 采样天数（天） | 采样频次(次/天) | 点位（个） | 报价 （元） | 总价 （元） | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口 | 污水 | DW001 | 流量、水温 | 动植物油 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 苯并(a)芘 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 乙苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总氰化物 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 甲苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总镍 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 硫化物 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总钒 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 阴离子表面活性剂 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 氟化物 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总铜 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 邻二甲苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 烷基汞 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 间二甲苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 挥发酚 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总锌 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总有机碳 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 对二甲苯 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 可吸附有机卤化物 | 4 | 1次/季度 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总汞 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 石油类 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总铬 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总镉 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 六价铬 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总砷 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  | DW001 | 流量、水温 | 总铅 | 12 | 1次/月 | 1 | 4 | 1 |  |  | 国标 |
| 2 | 污泥 | 一般固废 |  |  | 镉 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 铅 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 锌 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 砷 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 汞 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 镍 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 铜 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 硼 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
|  |  |  |  |  | 铬 | 2 | 1次/半年 | 1 | 1 | 1 |  |  | 国标 |
| 3 | 废气 | 厂界 | 厂界 | 湿度、气压、风速、风向、湿度 | 臭气浓度 | 2 | 1次/半年 | 1 | 4 | 5 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 氨（氨气） | 2 | 1次/半年 | 1 | 4 | 5 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 硫化氢 | 2 | 1次/半年 | 1 | 4 | 5 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 甲烷 | 2 | 1次/半年 | 1 | 4 | 5 |  |  | 国标 |
|  |  | 排气口 | 厂界 | 湿度、气压、风速、风向、湿度 | 臭气浓度 | 1 | 1次/年 | 1 | 3 | 2 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 氨（氨气） | 1 | 1次/年 | 1 | 3 | 2 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 硫化氢 | 1 | 1次/年 | 1 | 3 | 2 |  |  | 国标 |
|  |  |  | 厂界 |  | 甲烷 | 1 | 1次/年 | 1 | 3 | 2 |  |  | 国标 |
| 4 | 合计金额 |  |