## Sheet1
洋浦污水处理厂进出水在线监测设备清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 备注
1 | 生活污水进水COD在线分析仪 | COD maxII | 哈希 | 现有药剂可使用至2024年3月，计划2024年1月更换为国内品牌,设备及配件厂家质保5年。
2 | 生活污水进水氨氮在线分析仪 | AMTAX-inter2c | 哈希 | 现有药剂可使用至2024年3月，计划2024年1月更换为国内品牌,设备及配件厂家质保5年。
3 | 生活污水进水总磷在线分析仪（暂无） | —— | —— | 计划2024年1月采购（国内品牌）,设备及配件厂家质保5年。
4 | 生活污水进水水样自动采样器（暂无） | —— | —— | 计划2024年1月采购（国内品牌）,设备及配件厂家质保5年。
5 | 生活污水进水pH计 | sc200 | 哈希
6 | 生活污水进水数采仪 | S01 | 世纪融创
7 | 工业污水进水COD在线分析仪(暂无) | —— | —— | 计划2024年1月采购（国内品牌）,设备及配件厂家质保5年。
8 | 工业污水进水氨氮在线分析仪(暂无) | —— | —— | 计划2024年1月采购（国内品牌）,设备及配件厂家质保5年。
9 | 工业污水进水pH计(暂无) | —— | —— | 计划2024年1月采购（国内品牌）,设备及配件厂家质保5年。
10 | 出水COD在线分析仪 | BS-TNVL-COD-1007 | 浙江微兰 | 现有易损件各一件，设备及配件厂家质保至2028年11月。
11 | 出水氨氮在线分析仪 | BS-NH3-N | 安徽碧水 | 计划2024年1月更换为国内品牌,设备及配件厂家质保5年。
12 | 出水总磷在线分析仪 | BS-TP | 安徽碧水 | 计划2024年1月更换为国内品牌,设备及配件厂家质保5年。
13 | 出水TN水质在线分析仪 | BS-TN | 安徽碧水 | 计划2024年1月更换国内品牌,设备及配件厂家质保5年。
14 | 出水水样自动采样器 | BS-SJVL-CYQ-001 | 浙江微兰 | 现有易损件各一件，设备及配件厂家质保至2028年11月。
15 | 出水pH计 | PH1001 | 合泰
16 | 出水温度计 | —— | ——
17 | 出水数采仪 | S01 | 世纪融创
18 | 在线监测房供水系统 | —— | —— | 工业污水、生活污水进水及出水房取样水泵、管道等。