## Sheet1
设备配件质保要求
仪器名称 | 配件名称 | 质保要求
CODcr、氨氮、总磷、总氮在线分析仪 | 九通阀阀芯、电磁阀、消解池、消解池垫圈、定量管、定量管垫圈、计量光源、消解池加热丝、测量光源、蠕动泵管、蠕动泵、固态继电器、温度变送器、温度传感器、蠕动泵电机、模拟信号版、水泵继电器、保险丝+底座、5A/10A保险丝、24V大电源、5V/12V小电源、驱动器、继电器板、消解器、计量器与蠕动泵连接头、电源开关、消解池喇叭头、计量管喇叭头等。 | 要求质保5年，定期或故障更换所产生的一切费用由供货商承担。
| 主板、屏幕、压缩机 | 要求保修期5年，若1年内故障则重新更换，所产生的一切费用由供货商承担。
自动采样器 | 蠕动泵管、蠕动泵、硅胶管、三通接头、流量传感器、电磁阀、电磁球阀 | 要求质保5年，定期或故障更换所产生的一切费用由供货商承担。
| 主板、屏幕、压缩机 | 要求保修期5年，若1年内故障则重新更换，所产生的一切费用由供货商承担。
备注说明： 1.因设备厂家不同，配件会存在差异，供货商可根据厂商设备情况列明所有配件名称。 2.设备主板、显示器和压缩机要求保修期5年，若1年内故障则重新更换，所产生的一切费用由供货商承担。 3.除设备主板、显示器和压缩机外，其余所有配件要求质保5年，定期或故障更换所产生的一切费用由供货商承担。